| 1a. Modultitel (deutsch) # Planung und Betrieb geothermisch gespeister Wärmenetze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Verwendbarkeit des Moduls |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modul 2 im Micro-Degree-Programm „GEOTermie4All“ Grundlageneinstieg für Fachkräfte der Energie- und Gebäudetechnik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Modulverantwortliche(r) |  |  |  |  | 4. Zuständige Fakultät |  |  | 5. Modulnummer |  |  |
| Prof. Dr.-Ing. Lars Kühl |  |  |  |  | Institute of Subsurface Energy Systems |  |  | M2 |  |  |
| 6. Sprache |  | 7. LP |  |  | 8. Dauer |  |  | 9. Angebot |  |  |
| Deutsch |  | 6 |  |  | [X] 1 Semester |  |  | [ ] jedes Semester |  |  |
|  |  |  |  |  | [ ] 2 Semester |  |  | [ ] jedes Studienjahr |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | [X] Berufsbegleitend (Virtuell) |  |  |
| 10. Lern-/Qualifikationsziele des Moduls |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die Teilnehmenden lernen, geothermisch gespeiste Wärmenetze konzeptionell zu planen, technisch zu bewerten und wirtschaftlich zu beurteilen. Sie erlangen ein systemisches Verständnis für die Auslegung, Komponenten und Funktionsweise dieser Netze – von der Erzeugung über die Verteilung bis zur Übergabe. Kompetenzen nach Abschluss: - Bewertung von Wärmebedarfen (Heizung, Warmwasser, Lastprofile) - Planung von Netztopologien, Rohrnetzen und Erzeugerkonzepten - Kenntnis zu Temperaturkonzepten, hydraulischer Auslegung, Pumpenwahl - Anwendung von Planungsnormen (z. B. TAB) - Ökonomische und ökologische Bewertung von Systemlösungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lehrveranstaltungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.Nr. | 12. Lehrveranstaltungstitel (deutsch) |  |  | 13. Dozent(in) |  | 14. LV-Nr. | 15. LV-Art |  | 16. SWS | 17. Arbeitsaufwand Präsenz-/Eigenstudium |
| 1 | Planung und Betrieb geothermisch gespeister Wärmenetze |  |  | Prof. Dr.-Ing. Lars Kühl |  | M2 | V/Ü |  | 4 | 2 × Online, Selbststudium |
| Summe: |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 60 h / 180 h |
| Zu Nr. 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18a. Empf. Voraussetzungen |  |  | Grundverständnis von Wärmeversorgung oder Gebäude-/Energietechnik von Vorteil |  |  |  |  |  |  |  |
| 19a. Inhalte |  |  | - Entwicklung & Komponenten von Wärmenetzen - Grundlagen der kommunalen Wärmeplanung - Lastabschätzung (Heizlast, Trinkwarmwasser) - Wärmebereitstellung (Geothermie, Spitzenlast) - Temperaturkonzepte (Vorlauf-/Rücklauf, Niedertemperatur) - Netzstruktur, Rohrsysteme, Pumpenauslegung - Wärmeverluste & Übergabesysteme - Technische Anschlussbedingungen (TAB) - Wirtschaftlichkeitsanalyse & Bewertung nach öko-/ökonomischen Kriterien - Übungen mit Planungsbeispielen |  |  |  |  |  |  |  |
| 20a. Medienformen |  |  | - Online-Vorlesungen via StudIP BBB - Übungsblätter und Rechenbeispiele - Digitale Skripte, Checklisten, Fallstudien - Interaktive Aufgaben & Moodle-Material |  |  |  |  |  |  |  |
| 21a. Literatur |  |  | Unterlagen des Dozenten (Skript, Übungsfälle, Excel-Vorlagen) |  |  |  |  |  |  |  |
| 22a. Sonstiges |  |  | - Die Veranstaltung ist interaktiv gestaltet mit regelmäßigen Übungen - Teilnahme via Moodle erforderlich - Eigene Beispiele aus dem beruflichen Umfeld können eingebracht werden |  |  |  |  |  |  |  |

| Studien-/Prüfungsleistung |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23. Nr. | 24. Zugeordnete Lehrveranstaltungen | 25. P.-typ |  |  |  | 26. LP | 27. Benotung | 28. Anteil an der Modulnote |
| 2 | Planung und Betrieb geothermisch gespeister Wärmenetze | Schriftliche Prüfung |  |  |  | 6 | benotet | 70 % |
| 29. Prüfungsform / Voraussetzung für die Vergabe von LP |  | - Projektarbeit mit Software-Anwendung (z. B. GIS-Analyse, Modellierung) - Gruppenpräsentation + kurzer Reflexionsbericht |  |  |  |  |  |  |
| 30. Verantwortliche(r) Prüfer(in) |  | Prof. Dr.-Ing. Lars Kühl |  |  |  |  |  |  |
| 31. Prüfungsvorleistungen |  | Keine |  |  |  |  |  |  |